## Tabelle1
Kostendachrechner
Elektro
Ich installiere nur eigenes Material, eigene Spots. Mit Ausnahme der Lampen,
die können Bauseits geliefert werden, insofern sie geprüft sind (EU oder CH).
Rechnen sie immer im blauen Feld, wenn sie nicht sicher sind.
Neue Unterputzleitung inkl.
spitzen, verrohren, Einzug, Anschlüsse, Lieferung und Montage Apparate
Draht oder Kabel-einzug in vorhandene Rohre inkl. Apparate und Anschlüsse
Rohre und Leerdosen sind vorhanden oder werden Bauseits installiert.
Alle Arbeiten Inklusiv Sicherheitsnachweis mit Messungen.
Elektroinstallation Bad
Achtung, die gesamte Elektroinstallation im Bad
muss durch einem Fehlerstromschutzschalter (FI)geschützt werden.
Installationen vor 1985 haben meist kein FI.
Bei alten Bäder immer FI und Zuleitung mitrechnen.
Staubschutz, Schmutz Schleuse oder Abdeckflies sind nicht eingerechnet
Die Demontage von Schalter, Steckdosen und das Abhängen
des Spiegelschrank muss vom Elektriker ausgeführt werden.
Das Kostendach gilt nur für Bäder und Installationen ab 1968
und ohne Bleirohre. Neue Spots funktionieren nur bei Holzdecken.
Neue Installation
Unterputz Installation NEU
Schalter mit Steckdose |  | 0 | 182 | 0
Schalter |  | 0 | 143 | 0
Steckdose 3fach |  | 0 | 204 | 0
Steckdose 1fach |  | 0 | 182 | 0
Lampenstelle |  | 0 | 104 | 0
LED Spot MM, 530lm, warmweiss |  | 0 | 145 | 0
Spiegelschrank inkl. Anschluss |  | 0 | 143 | 0
Dusch-WC inkl. Anschluss |  | 0 | 143 | 0
Storen oder Dachfenster |  | 0 | 305 | 0
Leerrohr |  | 0 | 82 | 0
Neue Abzweigdose |  | 0 | 65 | 0
Zwischensumme Unterputz |  |  |  | 0
Man kann die alten Rohre und Dosen verwenden.
Installation für vorhandene Rohranlagen
Schalter mit Steckdose |  | 0 | 109 | 0
Schalter |  | 0 | 78 | 0
Steckdose 3fach |  | 0 | 124 | 0
Steckdose 1fach |  | 0 | 102 | 0
Lampenstelle |  | 0 | 46 | 0
LED Spot MM, 530lm, warmweiss |  | 0 | 82 | 0
Spiegelschrank inkl. Anschluss |  | 0 | 85 | 0
Dusch-WC inkl. Anschluss |  | 0 | 102 | 0
Zuleitung zum Unterverteiler |  | 0 | 152 | 0
Einbau FI oder FI-LS 230V |  |  | 128 | 0
Zwischensumme vorhandene Rohre |  |  |  | 0
Summe Brutto |  |  |  | 0
Abzüglich Rabatt |  | 0 |  | 0
Abzüglich Skonto |  | 3 |  | 0
Zuzüglich MWST |  | 8 |  | 0
Summe Netto |  |  |  | 0